# Project: ...............................................................	Locatie: ...................................................

| Pos. | Aantal | Omschrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | GfS Day Alarm 230V of vergelijkbaar Gecertificeerd volgens de NEN EN 179/1125 Toepassing met paniekdeuren, vluchtdeuren en ramen met alarm 105dB/1m. en knipperlicht. Robuuste aluminium behuizing met een geïoniseerd oppervlak, groene / rode LED, ingang voor externe aansluitingen voor toegangscontrole systemen, potentiaalvrij contact voor het aansluiten van externe apparaten, automatische uitschakeling na 3min, 12V voeding, profielcilinder, twee sleutels. Basis functies: hoofd alarm, deur-te-lang open alarm, reset, enkele vrijgave, permanente vrijgave. |  |  |
| Toebehoren |
|  | ( ) | Radio reed contact, opbouw model met geïntegreerde draadloze afzender module 868,3 MHz, afstand 30m. VdS gecertificeerde contact. Voeding met 3V batterij |  |  |
|  | ( ) | Reed-contact bekabeld met geïntegreerde sabotage lijn incl.. 2m. kabel in wit voor inbouw montage |  |  |
|  | ( ) | Reed-contact bekabeld met geïntegreerde sabotage lijn incl.. 2m. kabel in wit voor opbouw montage |  |  |
| Accessories |
|  | ( ) | Externe sleutelschakelaar met profielcilinder voor buitenzijde, L=30mm, inbouw model |  |  |
|  | ( ) | Externe sleutelschakelaar met profielcilinder voor buitenzijde, L=30mm, opbouw model |  |  |
|  | ( ) | Beschermkap voor flitslicht behuizing |  |  |

GfS Artikel-Nr.:  730 000

| Hoeveelheid: ……………………. | Stuks prijs: | Totaal: |
| --- | --- | --- |